| 信利光电股份有限公司环保信息公开表 |
| --- |
| 单位基本信息 |
| 单位名称 | 信利光电股份有限公司 | 组织机构代码 | 91441500675216889G |
| 单位地址 | 汕尾市区工业大道信利工业城一区第15 栋 | 地理位置 | 东经115°22′12″北纬22°46′48″ |
| 法定代表人 | 李建华 | 联系电话 | 0660-3380161 |
| 环保负责人 | 蔡宏超 | 联系电话 | 0660-3383841 |
| 行业类别 | 敏感元件及传感器制造 | 邮政编码 | 516600 |
| 生产周期 | 300天 | 电子信箱 | trulyopto@trulyopto.cn caihongchao@trulyopto.cn |
| 单位简介 | 信利光电股份有限公司位于汕尾市区工业大道信利工业城，主要生产各种集成触控模组、触摸屏、微型摄像模组、指纹识别模组等产品。2018年产能情况，集成触摸模组约6,980万件，触摸屏约6,120万件，微型摄像模组约20,200万个,指纹识别模组约6,380万个。 | 污染源管理级别 | 市控 |
| 废水排放信息 |
| 废水排放口数量 | 2 | 执行的排放标准 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 （DB44/26-2001）一级标准 |
| 废水排放口编号 | WS-02 | 排放口位置 | 信利2#废水处理站排放口，坐标为22°47′34″，115°22′58″ |
| 废水排放口编号 | WS-04 | 排放口位置 | 信利4#废水处理站排放口，坐标为22°47′44″，115°23′10″ |
| 特征水污染物 | COD，氨氮 | 主要水污染物种类 | COD，氨氮，总磷 |
| 规定排放浓度限值 | COD：90mg/L，氨氮：10mg/L 总磷：0.5 mg/L | 实际排放总量（2017年度） | COD：27.502mg/L，氨氮：3.807mg/L |
| 规定排放总量限值 | COD：139吨/年，氨氮：15吨/年 |  |  |
| 超标排放情况 | 无 | 超总量排放情况 | 无 |
| 排放方式 | 连续排放 | 排放去向 | 处理达标后排入市政排污管道 |
| 废气排放信息 |
| 废气排放口数量 | 27个 |
| 备注 | 详见信利光电公司2019年废气检测报告 |
| 噪声排放信息 |
| 执行的排放标准 | GB12348-2008中的3类标准 | 规定排放限值 | 白天65分贝 晚上55分贝 |
| 排放方式 | 连续 | 实际监测数值 | 白天小于60分贝 晚上小于50分贝 |
| 固体（危险）废物排放信息 |
| 固体（危险）名称 | 固废类别 | 危废编号 | 转移量，吨 | 贮存量，吨 | 处置/回收情况 |
| 废有机溶剂 | 危险废物 | HW06 | 45.58 | 1.5 | 全部交惠州东江威立雅环境服务公司处置 |
| 废活性炭 | 危险废物 | HW49 | 25.34 | 0 |  |
| 含氟污泥 | 危险废物 | HW17 | 892.82 | 50 |  |
| 废干膜渣 | 危险废物 | HW16 | 5.42 | 2 |  |
| 环境监测信息 |
| 监测方式 | 自行监测、委托监测 | 环境监测机构名称 | 谱尼测试集团深圳有限公司 |
| 监测点位图 | 排水口 | 监测计划方案 | 自行监测每日一次，委托监测1年一次 |
| 自行监测结果 | 光电废水站水质化验记录表 | 监测年度报告 | 废水检测报告 |
| 水污染治理设施建设运营信息 |
| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| 综合废水处理系统 | 2015.05 | 接触氧化法 | 5000吨/天 | 2500吨/天 | 24H/天 | 良好 |
| 环评及其它行政许可信息 |
| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 编制/审批单位 | 文号 | 内容说明 |
| 项目环评报告 | 信利光电股份有限公司4.5代车载电容屏环境影响报告书 | 宁夏智诚安环科技发展有限公司 | / | 因涉商业秘密且文件太大，需要者与本单位联系，依申请提供复印件。 |
| 环评报告批复文件 | 汕尾市环境保护局关于信利光电股份有限公司4.5代车载电容屏环境影响报告书的批复 | 汕尾市环境保护局 | 汕环函[2015]113号 |  |
| 项目设施验收意见 | 汕尾市环境保护局关于同意信利光电股份有限公司4.5代车载电容屏建设项目通过竣工环境保护验收的函 | 汕尾市环境保护局 | 汕环函[2017]52号 |  |
| 排污许可证 | 广东省污染物排放许可证 | 汕尾市环境保护局 | 4415022012000010 | 排污许可证 |
| 环境突发事件应急信息 |
| 突发环境事件应急预案 | 已编制应急预案，具体内容详见信利工业城环境污染事故应急预案 |
| 应急预案备案情况 | 备案号为441500-2016-003-M |
| 环境风险防范工作开展情况 | 每年进行两次化学品安全使用与管理知识培训及演习、消防知识培训及演习 |
| 突发环境事件发生及处置情况 | 近3年无突发环境事件 |